阜康市人民政府办公室文件

阜政办〔2019〕11号

阜康市人民政府办公室

关于印发阜康市突发水污染事件

应急预案的通知

天池管委会、产业园管委会，各乡镇人民政府、街道办事处，政府各组成部门、各有关单位：

《阜康市突发水污染事件应急预案》已经市人民政府研究同意，现印发你们，请认真抓好落实。

阜康市人民政府办公室

2019年1月18日

──────────────────────────────

抄送：市委办、人大办、政协办，存档（二）。

──────────────────────────────

阜康市人民政府办公室 　 　　        2019年1月18日印发

──────────────────────────────

阜康市突发水污染事件应急预案

目 录

1 总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 工作原则

1.4 适用范围

2 应急组织体系与职责

2.1 应急组织机构

2.2 应急组织机构职责

2.3 市突发水污染事件现场指挥部

3 预警和预防机制

3.1 信息监测与报告

3.2 预警行动

3.3 预警支持系统

3.4 预警级别及发布

3.5 预警级别调整和解除

4 应急响应

4.1 应急响应分级

4.2 应急响应行动

4.3 信息报送与处理

4.4 指挥和协调

4.5 应急环境监测

4.6 应急处置

4.7 安全防护

4.8 事件通报

4.9 信息发布

4.10 应急终止

5 后期处置

5.1 善后处置

5.2 社会救助

5.3 分析评估

6 保障措施

6.1 通信与信息保障

6.2 物资设备保障

6.3 资金保障

6.4 技术保障

6.5 宣传、培训和演习

6.6 监督检查

7 附则

7.1 预案管理与更新

7.2 奖励与责任追究

7.3 制定与解释部门

7.4 预案实施时间

1 总则

1.1 编制目的

为建立健全突发水污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发水污染事件的危害，指导和规范突发性水污染事件的应急处理工作，将突发水污染事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地维护社会稳定，保障公众生命、财产和环境安全，特制订本预案。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《国家突发环境事件应急预案》、《新疆维吾尔自治区环境保护条例》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》、《昌吉回族自治州突发公共事件总体应急预案》、《自治州突发环境事件应急预案》及相关法律、法规，编制本预案。

1.3城乡供水概况

城市现有水厂2座，采用提取地下水结合地表水的供水方式，日供水能力3.2万立方，年供水量450万立方。乡镇水厂5座，日供水能力2万立方，年供水量427万立方，采用以地表水截潜流、水库水为主结合提取地下水补给方式供水。

1.4 工作原则

以人为本，减轻危害：加强突发水污染事件的应急管理，建立风险防范体系；积极预防、及时控制、消除隐患，提高对突发水污染事件的防范和处置能力；尽可能地避免或减少突发水污染事件的发生，消除或减轻突发水污染事件造成的影响和损失。

属地为主，分级响应：突发水污染事件应急处置工作由市人民政府全面负责，并按照级别实行分级响应。

统一领导，分工协作：建立统一领导，分工协作、责任到位的突发水污染事件处置工作机制，按照职能分工，加强协作，共同应对和处置。

快速反应，科学应对：建立预警和处置突发水污染事件的快速反应机制，确保预警、响应、指挥、处置、善后等环节的紧密衔接，处置手段科学、快速、高效。

依靠科技，提高素质：采用先进的监测、预警、预防和应急处置技术及设施，充分发挥专家级专业技术人员的作用。

1.5 适用范围

本预案适用于全市行政区域内发生的各类突发水污染事件，严重影响供水水质、水量的应急处置工作。

2 应急组织体系与职责

2.1 应急组织机构

成立阜康市突发水污染事件应急指挥部（以下简称市突发水污染事件应急指挥部），由市委分管领导任指挥长，政府分管领导任副指挥长，市委宣传部、环保局、水务局、发改委、商信委、公安局、应急办、公安消防大队、武警中队、财政局、安监局、农业局、民政局、交通运输局、住建局、卫计委、畜牧局、气象局、文广局、各通信公司、各乡镇及街道办事处等部门负责人为成员。

市突发水污染事件应急指挥部下设办公室（设在市环保局），由市环保局长兼任办公室主任，应急办主任、水务局局长兼任副主任。

2.2 应急组织机构职责

2.2.1 市突发水污染事件应急指挥部职责

组织实施本预案；统一指挥和协调各方面力量处置突发水污染事件；决定全市突发水污染事件应急处置重大问题；建立健全突发水污染事件应急机制，组织制订突发水污染事件应急预案；负责水污染事件应急宣传工作，统一发布突发水污染环境事件有关信息；承担市突发水污染事件应急指挥部办公室和市人民政府交办的其他工作。

2.2.2 市突发水污染事件应急指挥部办公室职责

组织协调突发水污染事件应对工作，制订有关突发水污染事件应急处置措施；建立和完善突发水污染事件的预警预测及监测系统；开展应急处置和监测人员培训，组织预案演练活动；承担市突发水污染事件应急指挥部交办的其他工作。

2.2.3 市突发水污染事件应急指挥部成员单位职责（机构改革完成后，本预案所列部门根据改革后职责相应调整）

环保局 建立健全快速反应、协调保障应急机制；提供应急处置现场污染物分析监测，负责水质监测和水质变化情况的综合分析，做好水质变化的预测、预警和预报工作。分析事故对周边生态环境的影响，提出事故现场生态修复的建议。

水务局 配合环保部门做好水质监测和水质变化情况的综合分析以及水质变化的预测、预警和预报工作。负责做好重点流域突发水污染事件应急处置工作，根据应急处置需要负责调度相应水资源。

应急办 负责协调指导突发水污染事件的预防预警以及较大、重大、特别重大突发水污染事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训。

市委宣传部、市文广局 负责突发水污染事件的信息发布工作，协调有关部门处理媒体的采访工作。

发改委 负责将全市突发水污染事件应急救援体系建设纳入市国民经济与社会发展规划。

商信委 参与因工业污染引发的水污染事件的应急处置工作，负责突发水污染事件处置中通讯、电力保障有关协调工作。负责组织商贸企业储存、调运桶（瓶）装饮用水。负责组织成品油经销企业储备保障供应工作。

消防大队 消防大队负责现场的火灾扑灭、被困人员救援等应急抢险，并根据事故危险采取临时措施封闭火灾现场，阻止易燃、易爆、有毒有害物质泄漏范围的扩大；负责为事故现场提供临时应急用水；协助现场应急人员做好自身防护工作。

公安局 负责组织、协调道路交通安全事件引发的突发水污染事件的现场应急处置工作；负责设置安全警戒范围，维护事故现场社会治安秩序。指挥事故现场及周围的交通秩序，控制无关人员和车辆进入事故现场。对事件应急处置中的重要目标、危险区域实施治安警戒或交通道路管制以及人员疏散；对涉嫌犯罪的责任单位和责任人依法立案侦查。

财政局 负责安排市突发水污染事件应急救援体系建设及运行经费。

安监局 参与危险化学品引发突发水污染事件的应急救援组织和协调工作；负责督促生产经营单位做好危险化学品事件的防范工作，建立健全企业安全生产事件引发的突发水污染事件的应急处置预案。

农业局 负责农药、化肥等引发突发水污染事件的应急处置；负责对农作物等受污染情况进行调查鉴定并协调处理；负责事件中对影响和可能受影响的农作物进行预防、抢救、转移及善后处置工作。

民政局 储备、管理和调配救灾物资，协助有关部门对被紧急转移后生活困难群众的救助工作。

交通运输局 负责组织协调交通事件引发的突发水污染事件应急救援的组织协调和调查处置工作。

住建局 住建局负责突发水污染事件中的后勤保障工作，在应急供水状态下，利用洒水车提供临时应急用水。

卫计委 卫计委负责组织事件中受伤、中毒人员医疗救治，组织协调卫生防疫工作，根据应急需要对污染物毒性进行分析，提出控制污染对策建议；为事发地医疗机构提供技术支持。

畜牧兽医局 负责组织指导畜禽养殖场（户）做好突发水污染事件引发畜禽养殖业污染的应急处理；对事件中影响和可能受影响的家畜进行预防、抢救、转移及善后处置等工作。

气象局 负责提供突发水污染事件应急所需气象数据。

武警中队 参加抢险救援、警戒、保安等工作。

移动、电信、联通等通讯公司 负责保障突发水污染事件应急处置工作通信联络畅通。

事发地乡镇人民政府、街道办 负责做好先期处置工作，包括事故发生后现场保护、伤员急救、社会稳定、信息报告和危险源控制等工作。

2.2.4 专家库

市突发水污染事件应急指挥部设立水污染事件专家库，平时提供决策咨询和工作建议，在突发水污染事件发生后，对事件的级别确定、应急处置措施、应急准备等提出建议和意见；参与制定、修订水污染事件处置技术方案；对应急响应提出技术支持与指导等。

2.3 市突发水污染事件现场指挥部

2.3.1 市突发水污染事件现场指挥部的组成和职责

本预案启动后，在水污染事件现场成立现场指挥部。现场指挥部指挥长由市突发水污染事件应急指挥部指定。现场应急指挥部由应急救援组、评估咨询组、应急监测组、安全保障组、医疗救护组、后勤综合组、新闻发布组等应急工作组组成。各工作组组长由相关责任单位分管负责人或者现场指挥部指挥长指定责任人担任。现场指挥部对突发水污染事件现场应急处置工作负总责；对各工作组统一调度；对应急事件迅速做出评估、报告和通报；对应急行动下达指令；对应急处置工作中难以解决的问题或按规定需报告的事项，及时向市突发水污染事件应急指挥部报告或请求援助；负责应急事件的新闻发布；指导应急事件善后处理。

2.3.2 市突发水污染应急事件现场指挥部工作组及其职责

应急救援组：现场指挥部根据水污染事件性质、程度和类型，指定相关成员单位负责对事件现场按照处置规范及要求进行相应的应急处置、救援或增援。

评估咨询组：水污染事件专家库对事件危害程度进行分析、判断、预测，评估应急处置的效果，并提出意见和建议。

应急监测组：由市环保局牵头，市应急办、市水务局、市卫计委、市农业局根据突发水污染事件类型，按照各自职能分别负责对事件进行环境监测和提供技术支持；向指挥部提交监测数据和监测报告。

安全保障组：由市公安局负责事故现场的治安管理和安全保卫工作，设置安全警戒范围，控制闲杂人员进入事故现场；负责事故现场的道路畅通；负责指挥事故现场周围的交通秩序；如果事故危及周围人民生命和财产安全，及时疏散现场人员。

医疗救护组：由市卫计委负责组织紧急处理救治受伤、中毒的工作人员和群众，必要时将伤员送至医院进行治疗。

新闻发布组：由市委宣传部、市文广局、网信办、电子政务办负责对应急事件的宣传、新闻发布和媒体采访接待。

后勤综合组：根据水污染事件性质和类型，由现场指挥部指定通信、交通、电力、供水相关单位负责保障应急处置所需的救援物品、器材以及通信、交通、电力、供水等正常运行。

3  预警和预防机制

3.1 信息监测与报告

3.1.1 市突发水污染事件应急指挥部办公室会同有关成员单位对市环境信息、突发公共事件信息、自然灾害预警信息、危险化学品储运信息、常规环境监测数据等开展综合分析，对可能发生的突发水污染事件进行风险评估和整理传报。

3.1.2 指挥部成员单位负责突发水污染事件的信息接收、报告、处理、统计分析；

#### 市环保局、市水务局、卫计委按照管理职能的分工分别成立供水质量应急监测组和供水水源质量或环境污染情况（包括氯气浓度检测）监测组，到突发供水事故现场实施不间断的跟踪采样、分析，及时报告监测结果，并对事态危害的发展趋势和影响程度做出分析、预测，提出初步处置建议等。

市安监局负责危险化学品重大安全事件引发的水污染事件信息接收、报告、处理、统计分析；

市公安局负责交通事件、自然灾害、人为破坏、恐怖活动等产生的水污染事件的信息接收、报告、处理、统计分析。

3.1.3 市突发水污染应急指挥部及时将一般（Ⅳ级）以上突发水污染事件预警信息报告市人民政府。

3.2 预警行动

#### 3.2.1 开展污染源调查。市水务部门成立城乡突发供水事故应急监察组，事故发生地的政府分管部门配合应急监察组工作。

应急监察组在接到突发供水事故报告后，应立即赶赴事发现场，调查事故发生的时间、地点、性质、原因以及已造成的后果、危害程度、发展趋势等；监督、协助指导现场的处置工作，协助做好人员的撤离和防护工作；对事故责任单位的违法行为进行调查，收集证据；做好应急指挥部交办的其它任务。

开展对生产、贮存、运输、销毁废弃化学品的普查，掌握全市涉水污染企业污染源的产生、种类及地区分布情况。了解有关技术信息、进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见。

3.2.2 开展突发水污染事件的假设、分析和风险评估工作，完善突发性水污染事件应急预案。

3.2.3 接警：开通市突发水污染事件应急接警电话：   环保局0994-3221371  0994-3222167、水务局0994-3231233 ， 并对突发水污染事件应急处置信息做好相应的记录。

3.2.4 触警：接到报警电话后，及时对事故情况进行核实，召集相关专家进行分析评估，研究确定应对方案；上报市突发水污染应急指挥部立即启动相关应急预案，并发布预警信息。

针对可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所、区域，立即处置污染源，防止危害、污染和事态扩大。指令各应急救援队伍和人员进入应急状态；疾控中心、环境监测部门立即开展水质应急监测，随时报告事态进展情况。安全保障组对可能受到危害的人员进行妥善安置。后勤综合组调集环境应急所需物资和设备，做好应急防范准备。

3.3 预警支持系统

3.3.1 市突发水污染应急指挥部办公室应设置多种通讯方式，随时保持与各应急成员单位的联系。

3.3.2 建立全市重点涉水企业污染源数据库、应急预案管理系统、应急救援队伍管理系统，确保应急处置行动的准确、高效。

3.3.3 市突发水污染应急指挥部办公室保持与专家库各成员的密切联系。

3.4 预警级别及发布

按照严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发水污染事件预警级别分为四级，由低到高分别为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。市环保局、市水务局、市应急办研判可能发生突发水污染事件时，应当及时向市人民政府提出预警信息发布建议。蓝色预警由市人民政府发布，黄色预警由州人民政府发布，橙色预警由自治区人民政府发布，红色预警由自治区人民政府根据国务院授权发布。

预警级别确定后，除因按照国家有关规定需要保密外，由市人民政府通过报纸、广播、电视、网络等媒体及时向社会发布，并做好随时启动应急预案的准备。

3.5 预警级别调整和解除

发布突发水污染事件预警信息的有关部门，应当根据事态发展情况和采取措施的效果适时调整预警级别；当判断不可能发生突发环境事件或者危险已经消除时，宣布解除预警，适时终止相关措施。

4 应急响应

4.1 应急响应分级

按照突发水污染事件的可控性、严重程度和影响范围，应急响应分为一般水污染事件（Ⅳ级）、较大水污染事件（Ⅲ级）、重大水污染事件（Ⅱ级）和特别重大水污染事件（Ⅰ级）等四级。

4.1.1 一般水污染事件（Ⅳ级）

凡符合下列条件之一的，为一般水污染事件：

（1）发生3人以下死亡，或因水污染事件造成10人以下中毒或重伤的；

（2）因水污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因水污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因水污染造成跨乡镇行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

4.1.2 较大水污染事件(Ⅲ级)

凡符合下列条件之一的，为较大水污染事件：

（1）发生3人（含3人）以上10人以下死亡，或因水污染事件造成10人以上（含10人）50人以下中毒（重伤）的；

（2）因水污染事件造成乡镇、农村饮用水源污染，影响安全供水的；

（3）因水污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（4）因水污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（5）因水污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（6）因水污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

4.1.3 重大水污染事件（Ⅱ级）。

凡符合下列条件之一的，为重大水污染事件：

（1）发生10人（含10人）以上30人以下死亡，或中毒（重伤）50人（含50人）以上100人以下的；

（2）因水污染事件使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上5万人以下的；

（3）因水污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因水污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因水污染造成城市集中式饮用水水源地取水中断的；

4.1.4 特别重大水污染事件（Ⅰ级）。

凡符合下列条件之一的，为特别重大水污染事件：

（1）发生30人（含30人）以上死亡，或中毒（重伤）100人（含100人）以上的；

（2）因水污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因水污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因水污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因水污染造成多处市级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，污染水体并严重影响人民群众生产、生活的。

4.2应急响应行动

4.2.1  Ⅳ级响应

4.2.1.1由环保局、水务局和事故发生地的街道办事处启动应急预案，组织实施应急处置。根据应急需要，成立现场应急指挥部，统一指挥、协调现场应急处置工作，并及时向市突发水污染事件应急指挥部报告应急处置工作开展情况。同时环保行政执法部门对现场及时进行处置。

4.2.1.2市突发水污染事件应急指挥部办公室保持与市应急办、事发地水污染应急指挥机构、现场应急指挥部的通讯联络，及时掌握事件动态情况，并提供技术支持。

4.2.1.3水务局在第一时间对出现水质污染的区域进行停水、排空、消毒作业，配合应急指挥部组织疾控中心、水质检测中心化验室对水质进行检测，并将化验结果及时上报指挥部，同时开启应急备用饮水机井供水。

4.2.2 Ⅲ级响应

4.2.2.1市突发水污染事件应急指挥部成立现场应急指挥部，统一指挥、协调现场应急处置工作，指挥部成员单位启动具体行动方案，事发地相关部门启动相应应急预案，实施先期处置。市突发水污染事件应急指挥部向自治州环境应急机构、自治州人民政府报告应急处置工作开展情况。

4.2.2.2市突发水污染事件应急指挥部办公室保持与市、昌吉州环境应急机构和事发地水污染应急指挥机构、现场应急指挥部的通讯联络，及时掌握事件动态情况。

4.2.2.3市突发水污染事件应急指挥部办公室组织有关专家分析情况，派出相应应急救援力量和专家赶赴现场参与现场应急处置，并为事发地水污染应急指挥机构或相关专业应急部门提供技术支持。必要时，请求自治州环境应急机构组织有关专家分析情况，派出相关救援力量和专家赶赴现场参与指导现场应急处置，并为事发地水污染应急指挥机构或相关专业应急指挥机构提供技术支持。

4.2.2.4水务局在第一时间对出现水质污染的区域进行停水、排空、消毒作业，配合应急指挥部组织疾控中心、化验室对水质进行检测，并将化验结果及时上报指挥部，在开启应急备用饮水机井的同时开启周边灌溉机井进行应急补给供水。由应急指挥部组织公安部门对水源地进行警戒。

4.2.3 Ⅱ级响应

4.2.3.1市及事发地相关部门立即启动应急预案，并立即报告市、昌吉州环境应急机构以及市突发水污染事件应急指挥部。市突发水污染事件应急指挥部向事发地派出相关救援力量和专家赶赴现场实施现场应急处置，指挥部成员单位启动具体行动方案。

4.2.3.2市突发水污染事件应急指挥部报请自治州环境应急机构成立现场应急指挥部，统一指挥、协调现场应急处置工作。

4.2.3.3市突发水污染事件应急指挥部根据应急需要，报请自治州环境应急机构派出相应应急处置力量和专家赶赴现场支援、指导现场应急处置，必要时调集事发地周边地区专业应急力量实施增援。

4.2.3.4市突发水污染事件应急指挥部及时向自治州环境应急机构、市人民政府、自治州水利局、自治州环保局、自治区环保厅报告突发市水污染事件情况和应急处置情况。

4.2.3.5水务局在第一时间对出现水质污染的区域进行停水、排空、消毒作业，配合应急指挥部组织疾控中心、化验室对水质进行检测，并将化验结果及时上报指挥部，在开启应急备用饮水机井的同时开启周边灌溉机井进行应急补给供水，住建部门利用洒水车向居民提供应急用水。由应急指挥部组织公安部门对水源地进行警戒。

4.2.4 Ⅰ级响应

4.2.4.1市及事发地相关部门立即启动应急预案，并立即报告市突发水污染事件应急指挥部以及自治州环境应急机构。市突发水污染事件应急指挥部向事发地派出相关救援力量和专家赶赴现场实施现场应急处置，指挥部成员单位启动具体行动方案。

4.2.4.2市突发水污染事件应急指挥部报请自治州环境应急机构成立现场应急指挥部，统一指挥、协调现场应急处置工作。

4.2.4.3市突发水污染事件应急指挥部根据应急需要，报请自治州环境应急机构派出相应应急处置力量和专家赶赴现场支援、指导现场应急处置，必要时调集事发地周边地区专业应急力量实施增援。

4.2.4.4市突发水污染事件应急指挥部及时向自治州环境应急机构、市人民政府、自治州水利局、自治州环保局、自治区环保厅报告突发水污染事件情况和应急处置情况。对不能有效处置的特别重大环境事件，由市人民政府报告自治州人民政府逐级上报。

4.2.4.5水务部门在第一时间对出现水质污染的区域进行停水、排空、消毒作业，配合应急指挥部组织疾控中心、化验室对水质进行检测，必要时调集州水利局水科所水质化验中心专业技术人员实施增援，并将化验结果及时上报指挥部，在开启应急备用饮水机井的同时开启周边灌溉机井进行应急补给供水，住建部门利用洒水车向居民提供应急用水。由应急指挥部组织公安部门对水源地进行警戒。

4.3 信息报送与处理

4.3.1 突发水污染事件报告时限和程序

突发水污染事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发水污染事件后，应在20分钟内向市人民政府电话报告，同时向上一级相关业务主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可直接报告市突发水污染事件应急指挥部及其有关成员单位；发生特别重大水污染事件的，可直接报告市人民政府、自治州环保局、自治州水利局和自治区环保厅。

突发水污染事件确认部门（单位），在确认较大（Ⅲ级）、重大(Ⅱ级)突发水污染事件20分钟内，报告市突发水污染事件应急指挥部并通报其他相关部门，重大(Ⅱ级)、特别重大(Ⅰ级)突发水污染事件立即报告市人民政府和自治州环保局。

市人民政府应当在接到报告后20分钟内向州人民政府报告。

4.3.2 突发水污染事件报告方式与内容

突发水污染事件信息报告方式分为初报、续报和终报三类。初报从发现事件第一时间电话报告，40分钟内书面上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；终报在事件处理完毕后立即上报。

初报可先用电话直接报告后再书面报告，主要内容包括：突发水污染事件的发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员受害情况、事件的潜在危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告的方式，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

终报采用书面报告（含电子文档）的方式，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

4.4 指挥和协调

4.4.1 指挥和协调机制

现场指挥部根据突发水污染事件的情况通知事件发生所在地和毗邻县市、团场人民政府应急救援指挥机构。市突发水污染事件应急指挥部成员单位和各应急救援专业队伍，在现场指挥部统一指挥下，相互协调、密切配合，共同实施应急处置行动。现场指挥部成立前，事发地要组织应急救援队伍实施先期处置工作，控制或切断污染源，控制事件态势，并防止二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，并对事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，提出相应的对策意见。

突发水污染事件发生的部门、单位要及时、主动向现场指挥部提供应急救援有关的基础资料，环保、水务、交通等有关部门提供事件发生前的有关监管检查资料，供现场指挥部参考。

4.4.2 现场指挥部协调主要内容

主要内容包括：提出现场应急行动原则要求；派出有关专家和人员参与指挥部的应急指挥工作；协调各专业应急力量实施应急救援行动；协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；根据监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；及时向市人民政府报告应急行动的进展情况。

4.5 应急水质监测

4.5.1 根据突发水污染事件现场的情况，现场指挥部指示市卫计委、环境监测机构及时、准确地确定监测污染物的种类、数量、浓度和污染物扩散范围。

4.5.2 根据监测结果，综合分析水污染事件污染变化情况，预测并报告水污染事件的发展趋势，为应急决策提供依据。

4.5.3 对监测技术上有困难的监测项目应及时向上级环境监测部门报告，请求增援。

4.6 应急处置

4.6.1 现场应急处置主要依靠当地应急救援、处置力量。突发水污染事件发生后，现场指挥部应立即组织开展对中毒或受伤人员进行抢救，设立现场警戒区，疏散现场人员。

4.6.2 在开展人员救助的同时，对现场泄露、排放的危险品、污染物立即进行消除、转移等安全控制，防止进一步扩散。

4.6.3 现场应急处置工作按水污染事件的类型和性质，分别由市水污染事件应急指挥部成员单位按其职责，在指挥部的指挥下组织实施。

4.7突发事故时期的应急供应与社会稳定

4.7.1突发事故时期的应急供应

在指挥部宣布城乡供水进入应急警戒状态后，各应急处置职能组立即开展各项工作，随时待命。在供水水量和供水水压严重不足的情况下，应优先保障居民的生活用水。市消防、城管部门及街道办事处在指挥部的统一协调下，配合做好相关供水工作。

4.7.2应急供应期间，可在必要时采取以下措施：

（1）通过各种媒体通知单位和居民做好储水准备，各单位、企业和家庭利用自备的水池、集水池及自备容器等设备储水。

（2）限制或停止城市建筑、洗车、绿化、娱乐、洗浴行业用水，控制工业用水直至停产。

（3）开启应急备用水源机井保证供水，并由市疾病预防控制中心对其水质进行化验，确保达到饮用水标准。

（4）根据供水管网布局，合理调配供水管网压力，或分时段分片供水。

（5）局部地区或重点用水单位，调配运水车辆送水。

（6）对市内的桶装水、矿泉水、纯净水统一调配，并考虑从邻市调运桶装水、矿泉水、纯净水等，无偿发放给居民饮用。

4.7.3突发事故时期的社会稳定

突发供水事故发生后，为防止因“水荒”产生社会不稳定以及乘机哄抬涉水商品物价、抢水或破坏供水设施等事故发生，市公安部门应会同市物价、工商、城管和所在街道办事处等有关部门积极主动地采取有效措施，保持物价稳定、维护公共秩序，确保社会稳定和生命财产安全。

4.8安全防护

应急处置人员应根据不同类型水污染事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员进入和离开事发现场的程序。

4.8.2 受灾群众的安全防护

现场指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

根据突发水污染事件的性质、特点，向群众告知应采取的安全防护措施；根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等情况，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散、撤离；在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

4.9 事件通报

市突发水污染事件应急指挥部认为本辖区内发生的水污染事件可能涉及或影响毗邻县市、团场的，应及时将情况通报市人民政府，并上报自治州人民政府。

4.10 信息发布

水污染事件信息发布由市突发水污染事件应急指挥部办公室会同宣传部门按有关规定，报市人民政府决定后，做好水污染事件信息发布工作。

4.11 应急终止

4.11.1 应急终止条件

符合下列条件之一的，即应急终止：

（1）事件现场得到控制，事件级别条件已经消除。

（2）污染源的排放已降至规定限值以内。

（3）事件所造成的危害已经彻底消除，且无继发的可能。

（4）事件现场的应急处置行动已无继续的必要。

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

4.11.2 应急终止的程序

现场指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经市突发水污染事件应急指挥部批准。

现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

应急状态终止后，市突发水污染事件应急指挥部应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

4.11.3 应急终止后的行动

市突发水污染事件应急指挥部组织有关部门及水污染事件单位查找事件原因，防止类似问题再次发生；

市突发水污染事件应急指挥部召集有关专业主管部门对事件进行总结，在应急终止后上报。

5 后期处置

5.1 善后处置

应急救援行动结束后，由市人民政府负责撤离人员的安置和应急状态解除后撤离人员返回，督促事故单位做好事故死伤人员的善后处理工作和组织对水污染物进行收集、清理与处置。

5.2 社会救助

5.2.1市十字会根据灾区救灾需要，负责组织开展赈灾募捐活动。

5.2.2 各相关保险公司应及时定损理赔；工伤保险经办机构应及时足额支付参保的工伤保险待遇费用。

5.3 分析评估

5.3.1 市突发水污染事件应急指挥部对突发水污染事件应急处置工作及时总结，并作出科学评价，报告市人民政府。

5.3.2 市突发水污染事件应急指挥部办公室对应急救援队伍建设进行检查和指导，对突发水污染应急救援队伍的应急处置能力进行考评。

6 保障措施

6.1 通信与信息保障

事故现场指挥部与应急指挥机构及各成员单位、事故企业、各应急救援小组之间应保持通信与信息畅通。尽量利用现有通信资源，当现有通信能力不能满足要求时，可以启动备用通信手段。

6.2 物资设备保障

各成员单位在利用现有水污染应急物资、装备、设施的基础上，根据应急工作需要，配备和更新本部门水污染事件应急物资装备；各级人民政府按预案要求储备有关重要物资。

6.3 资金保障

突发水污染事件应急保障资金由市财政局按照有关财政应急保障规定安排和拨付。

6.4 技术保障

市突发水污染事件应急指挥部办公室应组建应急救援专家咨询组，提供多种联系方式。建立相应的数据库，为应急响应行动提供必要的技术支撑。

6.5 宣传、培训和演习

6.5.1 市突发水污染事件应急指挥部办公室应通过各种形式，向公众开展水污染应急预防知识和自救技能宣传。

6.5.2 定期开展水污染事件应急监测、应急处置人员培训，邀请有关专家举办专题讲座，提高水污染事件应急能力，提高事件预警、应急响应的组织指挥、部门协调、现场控制、紧急救援的应对能力。

6.5.3 市突发水污染事件应急指挥部办公室按照本预案要求，定期组织成员单位进行水污染应急实战联合演习，提高防范和处置突发水污染事件的技能，增强实战能力。

6.6 监督检查

市突发水污染事件应急指挥部办公室负责对预案实施全过程进行指导、监督和检查，包括相应的保障应急措施到位情况、培训和演练情况、公众信息交流和宣传教育情况等。

7 附则

7.1 预案管理与更新

市突发水污染事件应急指挥部办公室根据本预案对水污染事件的适用情况，及国家法律、法规的修改情况，及时对本预案进行修订和完善。

7.2 奖励与责任追究

对在突发水污染事件应急工作中有突出贡献的单位和个人应予以表彰和奖励。对玩忽职守，不服从上级命令和指挥，临阵脱逃或阻碍应急处置行动，扰乱社会秩序、谎报情况等行为的单位和个人，按照有关法律和法规，视情节和危害后果，给予党纪、行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

7.3 制定与解释部门

本预案经市人民政府批准后印发，市水务局负责解释。

7.4 预案实施时间

本预案有效期为5年，自发布之日起施行。

附件

阜康市突发水污染事件应急指挥部领导小组

指挥长：张仕和   市委常委、副市长

副指挥长：夏  江   市人民政府副市长

丁建宏    市人民政府副市长

成  员：殷振国    市环保局局长

陈  亮    市水务局局长

张  君    市委宣传部副部长

郭林娟    市财政局局长

苏俊保    市发改委主任

孔其峰    市住建局局长

冉  强    市交通运输局局长

王耀生    市农业局局长

葸卫锋    市安监局局长

马洪亮    市气象局局长

陈玉明    市畜牧兽医局局长

邹  渤    市卫计委主任

渠敬云    市商信委主任

李  涛    市文广局局长

陈海鹰    市民政局局长

孙鲁奇    市公安局副局长

吴  乐    消防大队教导员

唐良文    市武警中队中队长

马功伟    市应急办主任

赵  伟    滋泥泉子镇镇长

李  虎    九运街镇镇长

王志刚    城关镇镇长

杨晓东    甘河子镇镇长

哈斯特尔  上户沟乡乡长

吾阿提汗  三工河乡乡长

木拉提别克 水磨沟乡乡长