附件：

阜康市中央环境保护督察反馈意见整改情况公示表

| 序 号 | 反 馈 问 题 | 整 改 目 标 | 整 改 措 施 | 整改完成情况 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 自治区住建厅推进落实环保基础设施建设不力，“十二五”确定的新、改建污水处理设施和污水再生利用工程，到2015年底分别完成规划目标的81%、42%和27%，目前对相关工程进展情况掌握不清。 | 进一步摸清“十二五”底数，加强行业监管，确保各项目标任务按期完成。 | 加强监督管理，加大水污染防治工作检查力度，同时采用约谈、通报、下达执法建议书、追责等方式加强项目计划、项目前期、工程建设、后期运营等各阶段的监督管理，加快项目建设，确保2020年底前完成目标。 | 阜康市污水处理厂由于出水水质标准为二级，不能达到环保要求停止运行，2018年10月7日阜康城区生活污水全部接入阜康科发再生水厂处理。在运行期间，我单位定期到现场检查，通过下发整改通知书、约谈等方式加强后期运营监管，同时按照《城镇污水处理工作考核暂行办法》建城〔2017〕143号进行考核确保了污水厂出水水质全部达到国家污水处理厂排放一级A标准。 | 已完成 |