附件：

阜康市自治区 兵团第二生态环境保护督察组督察反馈意见整改情况公示表

| 序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改完成情况 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 阜康市水磨河水源地一级保护区内标识牌旁有2座旱厕存在污染风险；城郊地下水水源地二级保护区内有建筑垃圾倾倒，停放大型机械，废机油桶随意堆放，油渍污染较重。 | 持续做好辖区饮用水水源地环境保护工作，消除环境风险，保障饮水安全 | - 1.完成水磨河水源地一级保护区内2座旱厕拆除工作，并进行清理整治。 - 2.完成城郊地下水水源地二级保护区内建筑垃圾清理，规范清理处置废机油桶，并完成保护区场地油渍污染治理。加强管理，严禁大型机械停放在水源地二级保护区内。 3.制定水源地保护区长效监管机制，加强巡查巡护，及时消除环境风险，保障饮水安全。 | - 1.对旱厕进行拆除，并新建两座防渗环保厕所；加大巡查力度，充分发挥乡水管所和村两委的职责，开展巡查排查工作。 - 2.完成城郊地下水水源地二级保护区内建筑垃圾清理，规范清理处置废机油桶，同时完成保护区场地油渍污染治理。加强管理，严禁大型机械停放在水源地二级保护区内。 - 3.制定《阜康市水源地保护专项管护方案》，明确各责任部门、乡镇工作职责，建立长效机制，依规加强水源地巡护，增强水源地监控设施管理，提高水源地巡查管护水平。 | 已整改 |