## 电采暖项目进度台账
阜康市2021年农村清洁取暖项目表
项目序号 | 县市 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地址 | 性质 （新建、改造、续建） | 类型 （公建、居住） | 投资总额（万元） | 电采暖类型 | 完成时间 | 项目资金批次
2 | 高新区 | 祥荣鼎盛 | 电锅炉 | D-1地块 | 新建 | 公共建筑 | 35 | 电锅炉
3 | 高新区 | 贝特力 | 电锅炉 | C-1地块 | 新建 | 公共建筑 | 37 | 电锅炉
4 | 高新区 | 鼎森门业 | 电锅炉 | C-6地块 | 新建 | 公共建筑 | 56 | 电锅炉
5 | 高新区 | 新疆华夏远扬装饰材料有限公司 | 电锅炉 | D-1地块 | 新建 | 公共建筑 | 22 | 电锅炉
6 | 高新区 | 昌吉凯丰种业有限公司 | 电锅炉 |  | 新建 | 公共建筑 | 10 | 电锅炉
7 | 高新区 | 昌吉腾龙威矿建材有限公司 | 电锅炉 | D-1地块 | 新建 | 公共建筑 | 24 | 电锅炉
8 | 高新区 | 新疆可耐金新材料科技有限责任公司 | 发热电缆 | 腾飞片区 | 新建 | 公共建筑 | 30 | 发热电缆
9 | 高新区 | 高新区污水处理厂综合管理用房、脱泥机房 | 电锅炉 | 腾飞片区 | 新建 | 公共建筑 | 80 | 电锅炉
10 | 昌吉市 | 昌吉市滨河路幼儿园 |  |  | 新建 | 公共建筑
11 | 昌吉市 | 昌吉市庭州南路幼儿园 |  |  | 新建 | 公共建筑
12 | 昌吉市 | 昌吉市23号小区幼儿园 |  |  | 新建 | 公共建筑
13 | 昌吉市 | 昌吉市格林小镇幼儿园 |  |  | 新建 | 公共建筑
14 | 昌吉市 | 昌吉市和田东路幼儿园 |  |  | 新建 | 公共建筑
15 | 昌吉市 | 昌吉市名苑巷幼儿园 |  |  | 新建 | 公共建筑
16 | 昌吉市 | 昌吉市二六工镇幸福村幼儿园 |  |  | 新建 | 公共建筑
17 | 昌吉市 | 昌吉市第十中学 |  |  | 新建 | 公共建筑
18 | 昌吉市 | 昌吉市疾控中心、残康中心 |  |  | 新建 | 公共建筑
19 | 昌吉市 | 昌吉市五位一体应急保障管理局 |  |  | 新建 | 公共建筑
20 | 昌吉市 | 昌吉市第十五小学 |  |  | 新建 | 公共建筑
21 | 昌吉市 | 昌吉市第十六小学 |  |  | 新建 | 公共建筑
22 | 昌吉市 | 昌吉市第十八小学 |  |  | 新建 | 公共建筑
23 | 昌吉市 | 昌吉市第八中学 |  |  | 新建 | 公共建筑
24 | 昌吉市 | 昌吉市第十九小学（企业自建一栋楼） |  |  | 新建 | 公共建筑
25 | 昌吉市 | 昌吉市文化西路幼儿园 |  |  | 新建 | 公共建筑
26 | 昌吉市 | 昌吉市吐鲁番西路幼儿园 |  |  | 新建 | 公共建筑
27 | 昌吉市 | 昌吉市第一小学综合教学楼 |  |  | 新建 | 公共建筑
1 | 阜康市 | 城区集中供热 | 城关镇：南湾村127户、丽阳村230户 | 城关镇丽阳村 | 新建 | 居住 | 597 | 集中供热 | 2021年 | 第一批
2 | 阜康市 | 九运街镇牧业村电采暖项目 | 牧业村煤改电56户，建设250KW变压器2台，630KW变压器1台，高压线3KM、低压线7KM及配套设施，预计投资150万元 | 九运街镇牧业村 | 新建 | 居住 | 250 | 分散式电采暖 | 2021年 | 第一批
3 | 阜康市 | 滋泥泉子镇何家湾村电采暖项目 | 何家湾村煤改电105户，建设800KW电锅炉1台，1250KW变压器2台及配套设施，投资150万元。 | 滋泥泉子镇何家湾村 | 新建 | 居住 | 1050 | 集中式电采暖 | 2021年 | 第一批
|  | 滋泥泉子镇二道河子村电采暖项目 | 二道河子村煤改电68户，建设800KW电锅炉1台，1250KW变压器2台及配套设施，投资150万元。 | 滋泥泉子镇二道河子村 | 新建 | 居住 |  | 集中式电采暖
|  | 滋泥泉子镇集镇区建设换热站 | 滋泥泉子镇区建设6万平换热站3座，DN450管网改造1500米，含新增检查井等预计投资750万元 | 滋泥泉子镇集镇区 | 新建 | 居住 |  | 集中式电采暖
4 | 阜康市 | 昌吉州阜康市东部城区集中供热管网建设项目 | 东部城区华能至九运街镇铺设DN600一级供热管网8公里，路面恢复，取代城区以东九运街镇镇区680户、六运中心村163户、雨坡村105户、古城村290户，共计1238户的现有燃煤取暖方式 | 九运街镇 | 新建 | 居住 | 9600 | 煤改气 | 2021 | 第二批
5 | 阜康市 | 昌吉州阜康市城区集中供热项目（二标段） | 头工南村160户，预计供热面积1.6万㎡，新建一网DN250×470米、二网DN100×2043米、交换站1座，头工中心村6户二网DN75×175米 | 城关镇 | 新建 | 居住 | 1500 | 集中供热 | 2021 | 第二批
6 | 阜康市 | 阜康市水磨沟口村、山坡村、丁家湾村煤改气建设项目 | 科林思德天然气供气管线沿线涉及3个村庄共517户，即：水磨沟沟口村1.5公里、丁家湾村3公里，山坡村8公里共计12.5公里；敷设管径DN200， | 九运街、城关镇 | 新建 | 居住 | 1200 | 煤改气 | 2021 | 第二批
合计 |  |  | 总户数：2507 | 5各乡镇12个村 |  |  | 1.4197亿

## 阜康市3年年农村清洁取暖项目表
附件2
阜康市2021年农村清洁能源整村推进项目表
项目序号 | 县市 | 项目名称 | 涉及村户 | 建设地址 | 投资总额（万元） | 采暖类型 | 计划时间 | 主管网（外电网）完工时间 | 农户自建部分完工时间
1 | 阜康市 | 阜康市阜康市城区管网建设项目 | 南湾村127户，丽阳村198户，大西渠村135户，头工中心村166户，西树窝子村131户，良繁中心村254户 | 城关镇 | 3000 | 集中供热 | 2021年 | 2021年9月中旬 | 2012年9月底
2 | 阜康市 | 阜康市东部城区集中供热管网建设项目 | 镇区1575户，六运中心村163户，雨坡村105户，古城村230户 | 九运街镇 | 8250 | 集中供热 | 2021年 | 2021年9月中旬 | 2012年9月底
3 | 阜康市 | 九运街镇牧业村清洁能源项目 | 牧业村48户 | 城关镇 | 150 | 煤改电 | 2021年 | 2021年9月中旬 | 2012年9月底
4 | 阜康市 | 滋泥泉子镇清洁能源项目 | 二道河子中心村（楼房区）68户，何家湾中心村（楼房区）48户） | 滋泥泉子镇 | 300 | 煤改电 | 2021年 | 2021年9月中旬 | 2012年9月底
5 | 阜康市 | 上户沟乡幸福路村清洁能源项目 | 幸福路村96户 | 上户沟乡 | 550 | 煤改电 | 争取项目资金中 | \ | \
6 | 阜康市 | 三工河乡拜斯胡木村清洁能源项目 | 拜斯胡木村475户 | 三工河乡 | 800 | 煤改电 | 2021年 | 2021年9月中旬 | 2012年9月底
合计 |  |  | 总户数：3819户 | 3各乡镇14个村 | 13050